公共机构节水型单位申报书
申报单位：                  （盖章）

所属地区：

申报日期：

报告书填写注意事项

一、须用钢笔或签字笔填写，或者用电脑打印，字迹清楚整齐。
二、内容具体、真实，数据计算准确。
三、另附材料用纸应与报告书规格相同。
公共机构节水型单位申请表

	单位名称
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	单位性质
	
	用水人数
	

	节水管理部门
	
	电话/传真
	

	节水管理负责人
	
	电话/传真
	

	建筑面积m2
	
	绿化面积m2
	

	主要水源
	
	上年取水量
	自备水
	（万m3）

	
	
	
	自来水
	（万m3）

	
	
	
	其他
	（万m3）

	单位基本情况
	

	申请单位

自评结果
	经对照评价标准进行自查，符合公共机构节水型单位建设要求，节水技术标准考核得分为     分，节水管理标准考核得分为    分，总得分    分。

承诺本材料真实有效，申请审核验收。

申请单位：            （公章）

年    月    日


注：1、单位性质填写机关、事业。2、填写不下，可另附页。

公共机构节水型单位建设领导小组名单

1、公共机构节水型单位建设领导小组

组长： 

副组长： 

成员： 

2、公共机构节水型单位建设办公室

主任： 

副主任：

成员： 

公共机构节水型单位建设工作总结

总结应包括以下五方面内容：

1、单位基本概况

2、用水情况

3、节水具体措施

4、主要节水成效

5、存在问题及改进措施

公共机构节水型单位考核指标说明材料

公共机构节水型单位考核指标说明材料包括（不限于）以下内容：

1、废水排放符合标准要求（由所在地环保部门出具）。

2、取用水资源的合法手续（所在地水利部门的批复复印件）。

3、近三年用水不超计划的证明（由所在地水利部门出具）。

4、水计量器具一览表、技术档案等相关材料。

5、水平衡测试报告（年用水量大于3万立方米的单位）。

6、节水管理制度。

7、节水管理台账
8、用水统计表

9、定额考核资料

10、节水宣传教育资料

11、公共机构节水型单位技术考核指标、管理考核指标自查逐项说明

公共机构节水型单位节水技术标准自查、评审表

	序号
	指标
	计算方法
	评分规则
	标准分值
	自查得分
	评审得分

	1
	★水计量率
	水计量器具计量水量/总水量×100%
	用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到95%，分别达到得8分，有一项不达到不得分。
	8
	
	

	2
	★节水器具普及率
	节水设备器具数量/总用水设备器具数量×100%
	节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例低于96%不得分，每高1个百分点得2分，满分8分。
	8
	
	

	3
	人均用水量
	单位全年用水量/用水总人数
	各级单位依据评价上一个自然年度自治区本级、市、县(区)同类型单位用水量平均值进行判定:人均用水量≤0.9×平均值，得8分

0.9×平均值＜人均用水量≤平均值，得6分

平均值＜人均用水量≤1.1×平均值，得3分

1.1×平均值＜人均用水量≤1.2×平均值，得1分

1.2×平均值＜人均用水量，得0分。
	8
	
	

	4
	用水器具漏失率
	漏失件数/总件数×100%
	用水器具漏水率≤4%，得8分，否则每高1%扣2分，直至扣完
	8
	
	

	5
	中央空调冷却补水率
	中央空调冷却塔补水量/中央空调冷却塔总循环量×100%
	中央空调冷却补水率≤1%得5分，每高0.2%，扣1分，直至扣完（无此项按空项折算）。
	5
	
	

	6
	锅炉冷凝水回收率
	年蒸汽冷凝水回收量/年蒸汽发气量×100%
	锅炉冷凝水回收率大于50%得3分，每低2%扣1分直至扣完（无此项按空项折算）。
	3
	
	


公共机构节水型单位节水管理标准自查、评审表

	序号
	指标
	考核方法
	评分规则
	标准分值
	自查得分
	评审得分

	1
	规章制度
	查看文件和相关资料
	1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得3分；

2）编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划得2分，完成当年内部节水指标得2分；

3）明确节水主管部门和节水管理人员，有网络图及工作记录得2分；

4）制定节水目标责任制，规章制度明确，考核制度得2分；

5）两年内未受到浪费用水处罚、未有超计划用水得2分。
	13
	
	

	2
	计量统计
	查阅有关资料，核实数据
	1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，并有完整用水设备和计量器具统计台账的得5分，仅按分户、功能分区计量得3分；仅实现按分户计量得1分；

2）有原始用水记录和统计台账 得2分；
	7
	
	

	3
	节水技术推广与改造
	查阅节水改造资料和设施建设材料、核对节水器具清单，现场查看
	1）新建、改建、扩建建筑节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得3分；

2）实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项得1分，满分3分；

3）所用节水设备和器具全部为列入政府采购清单或目录的节水产品得3分；
4）生活用水设置水回收装置或水处理再利用装置得2分；

4）景观用水、泳池、浴室等设置水回收或水处理再利用装置，每一项得1分，满分3分；

5）绿化采用喷灌、滴管等高效方式得1分。
	15
	
	

	4
	管理维护
	查阅相关资料、现场抽查
	1）用水情况清楚、定期巡护和及时维修用水设施设备且记录完整得3分；

2）按时交纳水费、水资源费得2分；无擅自停用节水设施行为得2分；

3）有节水管理部门下达的用水计划，无超计划用水现象得2分；

4）有完整的近2年管网图得1分；

5）有完整的近2年计量网络图得1分；

6）年用水量大于3万立方米的单位5年内开展水平衡测试得2分；


	13
	
	

	5
	非常规水源利用
	查阅有关资料、现场查看
	1）建设雨水集蓄设施或再生水利用系统并有效利用得2分；

2）绿化、景观用水等采用非常规水源，每一项得1.5分，总分3分。
	5
	
	

	6
	节水宣传及教育
	查阅有关资料、现场查看
	1）编制节水宣传材料得2分；

2）经常性开展节水宣传活动、专题培训、讲座等提高职工节水意识，每开展一次得1分，满分3分；

3）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得2分；
	7
	
	

	7
	加分项
	节水创新措施
	开展节水管理与宣传方面有创新性亮点
	5
	
	

	
	
	开展合同节水模式
	与第三方签订节水效益分享、节水效果保近，用水费月托管等模式的号水合同，吸引社会资本投入节水改造，形成良好效果的。
	5
	
	


节水型单位推荐和评审意见

	得分情况
	自查得分
	
	扣除空项分值
	
	折算后得分
	

	
	评审得分
	
	扣除空项分值
	
	折算后得分
	

	
	注：折算后得分=（100×折算前得分）/扣除空项分值，达到90分及以上的可推荐。

	推荐意见
	推荐意见：

（盖章）

年    月    日

	评审意见
	专家组评审意见：

（盖章）

年   月   日


- 4 -
- 5 -

