# 乌苏市市场监督管理局

# 行政处罚决定书

## 乌市监处罚〔2024〕274号

当事人：乌苏王艳红口腔诊所

主体资格证照名称：《营业执照》《诊所备案凭证》

统一社会信用代码：92654202MA79TC7F6M

住所（住址）：新疆塔城地区乌苏市新市区街道洛河路社区青岛路明盛时代广场A幢2-58室

经营者：王**

身份证件号码：

联系电话：

2024年9月28日，我局执法人员王林、江恩里·阿依可加来到位于新疆塔城地区乌苏市新市区街道洛河路社区青岛路明盛时代广场A幢2-58室的乌苏王艳红口腔诊所开展日常监督检查，现场检查时该诊所正常开展诊疗活动，执法人员向该诊所实际负责人郁**出示执法证说明来意后，对该诊所进行现场检查。执法人员在该诊所经营场所发现以下医疗器械：1、在该诊所进门左手房间内发现：（1）新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法），标签标示规格：20人份/盒，医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注准20223400365，注册人/生产企业：中元汇吉生物技术股份有限公司，批号：220948，生产日期：2022-09-30，有效期至：2024-03-29，数量为3盒，其中1盒已拆封，内有19人份；（2）医用防护口罩，标签标示型号、规格：无菌折叠挂耳式，注册证编号：豫械注准20212140833,50片/盒，生产企业名称/注册人名称/售后服务单位：河南省凯泰医疗器械有限公司，生产批号：22090601，生产日期：2022年9月6日，失效日期：2024年9月5日，数量为1盒，已拆封，盒内剩余49片；2、在该诊所诊疗三室发现：（1）一次性医用帽，标签标示产品注册证编号：豫械注准20172640332，规格型号：B型，数量：20，生产批号：22041981，生产日期：2022年4月17日，有效期至：2024年4月16日，生产厂家：新乡市华康卫材有限公司，数量为2包，其中1包未拆封，1包已拆封使用，剩余13只，共计33只；（2）护士帽，标签标示备案号：冀石械备20150001号，规格型号：缝制型，生产厂家：石家庄市康安医疗器械有限公司，数量：20，生产日期：2021年7月8日，有效期：二年，数量为1包，未拆封；3、在诊室内进门左手治疗车上发现：聚羧酸锌水门汀（粉剂和液剂），标签标示注册证编号：20153170981，生产批号：20220303，生产日期：20220308，有效期至20240307，生产单位：上海荣祥齿科材料有限公司，其中，粉剂规格为30g，液剂规格为15ml，现场检查时均剩余三分之一瓶。截至现场检查时，上述5种医疗器械已超过有效期，且与在有效期内的医疗器械混放在一起。当事人现场无法提供上述医疗器械的进货票据、供货商资质、进货查验记录台账和养护记录等资料。经报局领导批准，执法人员现场对上述过期的医疗器械实施了扣押的行政强制措施，并向当事人下发了《实施行政强制措施决定书》（乌市监强制〔2024〕144号）。当事人涉嫌未严格履行医疗器械进货查验记录制度且使用过期医疗器械的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款、第五十五条的规定。经报局领导批准后，于2024年10月9日立案，并指派孙紫玮、江恩里·阿依可加对此案进行调查了解。本案于2024年11月22日调查终结。

经查，2024年9月28日我局执法人员在乌苏王艳红口腔诊所检查发现下列过期医疗器械：1、新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法），医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注准20223400365，批号：220948，生产日期：2022-09-30，有效期至：2024-03-29，数量为3盒，其中1盒已拆封，内有19人份；2、医用防护口罩，注册证编号：豫械注准20212140833,50片/盒，生产批号：22090601，生产日期：2022年9月6日，失效日期：2024年9月5日，数量为1盒，已拆封，盒内剩余49片；3、一次性医用帽，标签标示产品注册证编号：豫械注准20172640332，生产批号：22041981，生产日期：2022年4月17日，有效期至：2024年4月16日，数量为2包，截至检查时剩余33只；4、护士帽，标签标示备案号：冀石械备20150001号，数量：20，生产日期：2021年7月8日，有效期：二年，截至检查时剩余数量为1包，未拆封。上述4种医疗器械均为疫情期间社区发放或领取，当事人未留存相关单据，具体配发数量以及价格不详，也未销售；5、聚羧酸锌水门汀（粉剂）和聚羧酸锌水门汀（液剂），标签标示注册证编号：20153170981，生产批号：20220303，生产日期：20220308，有效期至20240307，数量为1盒（粉剂与液剂各1瓶），当事人于2023年3月17日从乌鲁木齐市三和松普商贸有限公司购进，购进数量为1盒，购进价格为26元/盒，是牙科治疗辅助使用的材料，截至检查发现时，已开封使用，各剩余三分之一瓶，当事人补充提供了该批次医疗器械的购进票据、供货商及生产厂家资质。当事人无法提供上述5种医疗器械的确切使用价格，故无法计算货值金额。现场检查时，上述5种过期的医疗器械仍在使用中，与其他有效期内的医疗器械混放在一起，当事人未按医疗器械管理制度定期检查和养护，过期后未及时区分放置，存在安全风险隐患。综上，当事人已构成未严格履行医疗器械进货查验记录制度且使用过期医疗器械的违法行为。当事人在现场笔录和询问笔录上签字确认，未提出异议。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 《营业执照》《诊所备案凭证》复印件各1份，由当事人提供，证明当事人的经营主体资格及诊疗服务范围；

- 经营者王艳红的身份证复印件1份，由当事人提供，证明与《营业执照》《诊所备案凭证》核准的经营者的姓名相符；

- 当事人提供的委托书和受委托人身份证复印件各1份，证明委托人、受委托人的基本情况，委托事项、权限、期限；

- 现场笔录1份，证明执法人员于2024年9月28日在乌苏王艳红口腔诊所的检查经过及涉案过期医疗器械的种类、数量、生产日期、有效期等情况；

- 询问笔录1份，证明当事人使用过期医疗器械的事实以及执法人员检查发现的涉案医疗器械进货渠道、时间、数量、价格和管理使用情况；

- 当事人补充提供的部分涉案医疗器械的供货商资质、厂家资质、进货票据等资料1份，证明当事人未严格履行医疗器械进货查验记录制度的事实；

- 现场检查照片2张，音像视频资料1份，证明执法人员在2024年9月28日对乌苏王艳红口腔诊所进行检查的经过，以及在当事人经营场所发现使用过期医疗器械的事实；

- 提取的涉案医疗器械外包装正反面和标签照片8张，证明执法人员检查发现的当事人使用的涉案医疗器械生产日期、有效期真实性的事实。

我局于2024年12月20日依法向当事人送达了《行政处罚告知书》（乌市监罚告〔2024〕274号），告知了当事人依法享有陈述、申辩的权利，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩，视为放弃此权利。

当事人未按规定严格履行医疗器械进货查验记录制度的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款“医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械。购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。”的规定；使用过期医疗器械的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定，属违法行为。

鉴于当事人在案件办理过程中态度端正，积极主动配合执法人员调查取证，如实陈述违法事实，所使用的过期医疗器械的数量较少，危害性较小，并通过学习医疗器械监督管理相关法律法规，深刻认识到自身违法行为的严重性，并按照医疗器械质量管理制度进行了全面自查，整改保证今后一定守法经营。当事人的上述情况符合《新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定》第十七条“符合下列情形之一的，可以从轻或者减轻行政处罚：（一）违法行为轻微，社会危害性较小的；（四）积极配合药品监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”规定的情形，参照《新疆维吾尔自治区药品监督管理局医疗器械行政处罚裁量基准》第6“违法行为：经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；裁量等级：减轻；裁量基准：一般情形：货值金额不足1万元的，并处0.2万元以上2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额0.5倍以上5倍以下罚款。”的规定，综合考虑个案情况、当事人主客观情况等相关因素，坚持处罚与教育相结合的原则，决定对当事人使用过期医疗器械的行为给予减轻行政处罚。

对当事人未按规定履行医疗器械进货查验记录制度的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上3万元以下罚款：（三）医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度；”的规定，责令当事人改正违法行为，决定对当事人处罚如下：警告。

对当事人使用过期医疗器械的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；”的规定，责令当事人改正违法行为，决定对当事人处罚如下：

- 没收过期、失效的医疗器械：新型冠状病毒抗原检测试剂3盒、医用防护口罩1盒、一次性医用帽2包、护士帽1包、聚羧酸锌水门汀（粉剂）和聚羧酸锌水门汀（液剂）1盒；

- 二、处2000元罚款。

- 综上，决定对当事人处罚如下：

- 警告；

- 没收过期、失效的医疗器械：新型冠状病毒抗原检测试剂3盒、医用防护口罩1盒、一次性医用帽2包、护士帽1包、聚羧酸锌水门汀（粉剂）和聚羧酸锌水门汀（液剂）1盒；

- 处2000元罚款。

- 当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至中国建设银行塔城地区分行乌苏新区支行（地址：乌苏市新市区长江路141号，用户名：乌苏市财政局，账号：65001642200052500066）。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向乌苏市人民政府（地址：乌苏市新市区长江路139号财政大楼三楼行政复议办公室）申请行政复议；也可以在六个月内依法向乌苏市人民法院（地址：乌苏市新市区长江路140号）提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

乌苏市市场监督管理局

2025年1月7日

## （市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式 四 份， 一 份送达， 三 份归档，    /   。