水闸“三个责任人”履职手册（试行）

1.1 目的依据

为加强水闸防汛管理，规范防汛责任人履职行为，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国安全生产法》《水利部关于印发水闸运行管理办法的通知》（水运管〔2023〕135号） 《中华人民共和国防汛条例》等有关规定，结合乌苏市中型水闸实际情况，制定本手册。

1.2 适用范围

本手册适用于乌苏市四棵树河新龙口渠首、新渠首渠首“三个责任人”的履职行为。

本手册所称“三个责任人”指水闸防汛行政责任人、 水行政主管部门责任人、工程管理单位责任人。

1.3 责任任务

防汛行政责任人：负责组织、协调和指导水闸的防汛工作，地方人民政府对本行政区域内中型水闸防汛安全负总责，确保水闸在汛期能够安全运行，有效应对洪水等自然灾害。

行政主管部门责任人：负责监督和管理所辖区域内水闸的日常运行和维护，确保水闸设施设备完好，运行正常。

工程管理单位责任人：水闸工程管理单位（产权所有者）负责水闸的具体管理和操作，包括水闸的启闭、水位的监测、设备维护、日常巡查养护、险情处置及报告等防汛日常管理工作，确保水闸安全稳定运行。

1.4 设置要求

县级人民政府履行中型水闸防汛和管护主导责任，统筹落实防汛行政责任人；乡镇人民政府履行属地管理职责。

“三个责任人”分别由地方人民政府、水闸行政主管部门、水闸工程管理单位（产权所有者）相关负责人或具有相应履职能力的人员担任。

根据工作任务合理安排，履职的水闸数量不宜过多，确保其工作职责能够有效履行。

县级和乡镇人民政府、水闸行政主管部门、水闸工程管理单位（产权所有者）应当为水闸“三个责任人”履职创造条件，提供保障。

1.5 公示备案

每年汛前水闸所在地人民政府或其授权部门应当组织及时更新“三个责任人”名单，在水闸现场、地方政府官网等媒体上公示公告，并报上级水行政主管部门备案。

水闸工程管理单位应当在水闸醒目位置设立标牌，公布“三个责任人”姓名、职务和联系方式等，接受社会监督，方便公众及时报告险情。

一、防汛行政责任人

任职条件：一般由有管辖权的水闸所在地政府相关负责人担任，负责全面统筹协调工作。

主要职责：

负责水闸防汛安全的组织领导工作，构建防汛工作体系，明确各部门职责。

组织协调相关部门，共同解决水闸防汛安全方面的重大问题，例如跨部门的物资调配、联合抢险等问题。

落实水闸巡查管护、防汛管理所需的经费保障，确保防汛工作有充足的资金支持。

组织开展防汛检查、隐患排查工作，全面了解水闸运行状况，并组织应急演练，提升应对突发事件的能力。

当水闸发生防汛安全重大突发事件时，组织应急处置，保障人民生命财产安全和水闸安全。

定期组织开展和参加防汛安全培训，提升自身及相关人员防汛安全意识和业务能力。

履职要点：

掌握基本情况：熟悉水闸名称、位置、功能、规模参数（如闸孔数量、尺寸，最大过流能力等）、运行标准等基本情况，了解水闸安全鉴定情况；掌握水闸主管部门和管理单位有关负责人及其联系方式；了解水闸下游受影响区域（如村庄、人口、厂矿和重要基础设施等）情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

协调保障措施：督促水闸主管部门、管理单位制定和落实水闸防汛管理各项制度，落实水雨情测报、水闸调度运用方案和水闸安全管理（防汛）应急预案编制与演练等防汛重点环节，及时开展安全隐患治理和水毁工程修复；督促主管部门责任人和管理单位责任人履职尽责；协调落实工程巡查管护和防汛管理经费，落实防汛物资储备，解决水闸防汛安全重大问题。

组织防汛检查：组织开展汛前、汛中至少2次防汛检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等，及时组织或督促行政主管部门责任人组织检查。重点检查防汛重点环节是否落实；水闸主体结构安全状况，闸门及启闭机运行是否可靠，上下游连接段是否稳定，安全隐患治理和水毁工程修复是否完成；汛限水位控制是否严格；防汛物资储备、抢险队伍落实、交通通信保障等情况。

组织应急处置和人员转移：水闸发生重大汛情、险情、事故等突发事件时，应立即赶赴现场，指挥或配合上级部门开展应急处置，根据应急响应情况，及时做好下游受影响区域人员转移避险工作。

组织开展应急演练：按照水闸安全管理（防汛）应急预案，组织水闸行政主管部门、工程管理单位相关部门和下游影响范围内的公众，开展应急演练。可设定紧急集合、险情抢护、应急调度、人员转移等科目，可采用实战演练或桌面推演等方式。

组织参加防汛安全培训：任职期间应做到培训上岗，新任职的应及时接受防汛安全培训，连续任职的至少每3年集中培训一次；培训可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。督促水闸行政主管部门、工程管理单位相应责任人参加水闸安全与防汛技术培训。

- 二、行政主管部门责任人

- 任职条件：由有管辖权的水闸所在地水行政主管部门主要负责人担任，并具备相应专业技术知识和经验。

- 主要职责：

为水闸防汛管理提供全面技术指导，解决技术难题。

指导水闸防汛巡查和日常管护工作，制定科学的巡查和管护标准。

组织或参与防汛检查和隐患排查，运用专业知识判断隐患风险。

掌握水闸安全鉴定结论，了解水闸结构安全状况。

指导或协助开展安全隐患治理，制定合理的治理方案。

指导水闸调度运用和水雨情测报工作，确保调度科学、测报准确。

指导应急预案编制，协助并参与应急演练，确保应急预案的科学性和可操作性。

指导或协助开展水闸突发事件应急处置，提供技术支持。参加水闸安全与防汛技术培训，不断更新知识，提升技术水平。

- 履职要点：

- 掌握基本情况：掌握水闸工程状况（包括闸室、上下游连接段、消能防冲设施等结构状况）、管理情况和下游影响，熟悉水闸的设计参数、运行指标等，了解下游影响范围内集镇、村庄、人口、厂矿、基础设施等；掌握水闸防汛行政责任人和工程管理单位责任人及其联系方式；了解应急处置方案和人员避险转移路线；了解水闸管理法规制度相关要求和有关专业知识。

掌握安全状况：通过现场检查、防汛检查、日常巡查、安全鉴定等途径，掌握水闸安全状况和主要病险隐患；掌握水闸安全鉴定结论，了解安全鉴定意见及水闸安全隐患、严重程度及治理情况，以及隐患消除前的控制运用措施；及时向防汛行政责任人和水闸行政主管部门报告水闸安全状况和防汛安全重大问题。

组织或参与防汛检查和隐患排查：协助防汛行政责任人开展汛前、汛中防汛检查，组织开展汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等参与或及时组织开展检查；组织开展隐患排查，针对水闸安全、防汛安全和工程管理单位责任人报告的工程异常进行检查，必要时邀请有关部门和专家进行特别检查，协助开展隐患治理。

指导防汛巡查和安全管理：指导工程管理单位责任人，按照巡查部位、内容、路线、频次和记录要求做好巡查工作，开展水雨情测报和水闸安全监测；落实水闸调度要求，保持闸门及相关设施正常运行，控制水位在合理范围；做好水闸主体建筑物以及闸门、启闭机等设备设施的日常管护，做好工程档案管理。指导、组织或参与编制水闸调度运用方案和水闸安全管理（防汛）应急预案；协助防汛行政责任人组织应急演练。

协助做好应急处置：了解水闸安全管理（防汛）应急预案以及防汛物资、抢险队伍情况；水闸出现汛情、险情、事故等突发事件时立即向防汛行政责任人报告；参与制定应急处置方案，协助做好应急调度、工程抢险、人员转移和险情跟踪等。

参加防汛安全培训：上岗前及任期内应当接受培训，连续任职的至少每3年参加一次水闸安全与防汛技术培训，培训方式可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。

三、工程管理单位责任人

任职条件：对于有管理单位的，防汛巡查责任人由水闸管理单位负责人或管理人员担任；对于无管理单位的，由水闸主管部门负责落实有相应能力的人员担任，须具备责任心和一定的观察、判断能力。

主要职责：

负责水闸日常巡视检查，及时发现异常情况。

做好水闸日常管护工作，维护设施设备正常运行。

记录并报送观测信息，确保数据准确、及时。

坚持防汛值班值守，尤其是在关键时期。

及时报告水闸工程险情，以便快速响应处理。

参加防汛安全培训，提升业务能力。

履职要点：

掌握基本情况：掌握水闸规模参数（如闸孔尺寸、过流能力等）、结构特点等情况；掌握防汛行政责任人、技术责任人和相关部门负责同志，了解其联系方式；掌握水闸薄弱部位和检查重点，了解水闸日常管理维护的重点和要求；掌握放水设施、闸门启闭设施的操作要求，以及预警设施、设备使用方法；了解应急处置方案和人员避险转移路线以及下游保护对象情况。

开展巡查并及时报告：掌握巡视检查路线、方法、工具、内容、频次，按照要求开展巡视检查，做好巡查记录；汛期每日应不少于1次巡查，出现水闸异常或险情、设施设备故障、水位快速变化等情况应加密巡查，并及时报告水闸行政主管单位责任人或防汛行政责任人；发现可能引发水闸重大险情、威胁下游人民群众生命财产安全的重大突发事件时，按照应急预案规定，在报告的同时及时向下游地区发出警报信息。

做好日常管理维护：了解水闸调度运用方案，做好日常调度运用操作，严格按照调度指令操作放水设施、闸门及启闭设备，做好设备运行和放水、泄水记录；对设施设备进行日常维护，及时清理上下游河道及闸口的阻水障碍物；发现不能排除的故障和问题，及时向行政主管单位责任人报告。

坚持防汛值班值守：认真执行水闸管理制度，做好防汛值班值守；按照要求做好水雨情观测，按时报送水雨情信息；发现水位超过汛限水位、限制运用水位或闸门异常开启等情况时，及时报告行政主管单位责任人；遭遇洪水、地震及发现工程出现异常等情况及时报告，紧急情况下按照规定发出警报。

接受岗位技术培训：工程管理单位责任人应当经过培训合格后上岗，接受行政主管单位责任人的岗位业务指导；连续任职的至少每2年参加一次水闸防汛安全集中培训、视频培训或现场培训。